Załącznik do „Zaproszenia do złożenia oferty” nr 1

CLEONI ABA Plus Led Plafon (kolor biały mat)

Opis: CLEONI ABA Plus Led to seria modnych, okrągłych plafonów w 3 rozmiarach polskiej firmy Cleoni. Lampa wykonana ze stali, dostępna jest w 6 kolorach standardowych: srebrny mat, srebrny połysk, czarny mat, czarny połysk, biały mat, biały połysk, a dodatkowo na życzenie lampa może być pomalowana na dowolny kolor z palety RAL (dopłata +15%). Plafon został wyposażony w moduły LED o różnych mocach, a dostępne barwy światła: biała ciepła 3000K lub naturalna 4000K pozwalają wybrać wersję optymalną dla własnych potrzeb. Ta ledowa lampa sufitowa znajdzie zastosowanie w każdym nowoczesnym wnętrzu, zarówno prywatnym, biurowym, komercyjnym. Idealnie sprawdzi się jako oświetlenie salonu, sypialni, biura, kuchni czy również restauracji lub hotelu.

Dane techniczne:
- Źródło światła: LED
- Max moc: 29W- średnica 40, 50 cm, 67W- średnica 60 cm
- Zasilanie: 230V
- Wysokość klosza: 9cm
- Wysokość całkowita: 11,5cm
- Średnica: 40cm, 50cm, 60cm
- Barwa światła: 3000K - biała ciepła, 4000K - biała naturalna
- Strumień światła: 3300lm- moc 29W, 7700lm - moc 67W
- Klasa szczelności: IP20
- Materiał stal
- Kolor srebrny mat, czarny mat, biały mat, srebrny połysk, czarny połysk, biały połysk, dowolny z palety RAL (za dopłatą)
- Producent Cleoni

Dodatkowe informacje:
- wbudowany LED
- wbudowany zasilacz
- na życzenie klienta możliwość wykonania wersje ściemnialnej
- Produkt przygotowywany na indywidualne zamówienie. Zgodnie z regulaminem sklepu, tego typu towar nie podlega zwrotowi