Załącznik do „Zaproszenia do złożenia oferty” nr 3

Grzejniki c.o. Purmo-Plan-Compact-FC11-550x800 typ FC 21s
kolor biały, płaskie; (są 3, należy zamontować 4)

Szablon Purmo
Wysokość: 550  Szerokość: 800 
Ilość Płyt Grzewczych: Jedna Płyta 
Ilość Konwektorów: Jeden Konwektor 
Liczba Przyłączy: 4 przyłącza 
Płyta Przednia: Gładka 
Typ Podłączenia: Boczne GW 1/2" 
Rozstaw Podłączeń Bocznych [mm]: 500 
Moc Grzejnika 75/65/20°C: 714W 
Moc Grzejnika 55/45/20°C: 360W 
Akcesoria i Zawieszenia w Komplecie: TAK 
Ciśnienie Robocze: 10.0 bar 
Standardowy Kolor Grzejnika: 9016.0 RAL 
Materiał: Stal 
Osłona Górna: TAK 
Osłony Boczne: TAK 
Maksymalna Temperatura: 110.0 °C 
Wkładka Termostatyczna: NIE 
Moc Grzejnika 75/65/20°C : od 700W do 800W