Załącznik nr 1A-1

Opis przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa (a) | Ilość (b) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Parametry oleju opałowego muszą być zgodne z normą PN-C-96024: 1) temperatura zapłonu, - nie niższa niż 56°C 2) całkowita zawartość zanieczyszczeń - nie wyższa niż 24 mg/kg 3) wartość opałowa - nie niższa niż 42,6 MJ/kg | maksymalnie 60 000,00 litrów |
| Dostawa oleju opałowego stosowanego jest jako paliwo do kotła c. o. zlokalizowanego na terenie Krytej Pływalni „Delfin”. Kotłowania posiada trzy zbiorniki o pojemności 3 000 litrów każdy. Łącznie 9 000 litrów. Dostawa przedmiotu zamówienia jest działaniem Wykonawcy polegającym na sukcesywnym dostarczeniu Zamawiającemu oleju opałowego, o wymaganiach/parametrach nie gorszych niż te określone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia (załączniku nr 1A-1 do SIWZ), w odpowiedzi na jednostkowe, bieżące zamówienia Zamawiającego składane Wykonawcy w okresie dwunastu [ 12 ] miesięcy od dnia zawarcia umowy. Zamówieniem, jest każde pojedyncze zapotrzebowanie Zamawiającego (wynikające z bieżącego potrzeb), dostarczone za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierające ilość przedmiotu zamówienia jaką Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu. Dostawa każdego pojedynczego zamówienia, następować będzie w ciągu maksymalnie pięciu [ 5 ] dni roboczych, od zgłoszenia każdego zamówienia przez Zamawiającego, przez cały okres trwania umowy. Ilość przedmiotu zamówienia wskazana w kolumnie „b”, jest wielkością orientacyjną. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości zamawianego przedmiotu zamówienia wskazanej w kolumnie „b”. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, załadunek, transport, wyładunek w miejscu odbioru |  |  |