**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH**

**WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**(SIWZ)**

Zamawiający:

**Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu**

**(DOKiS)**

**Plac Wolności 24**

**46-380 Dobrodzień**

Postępowanie prowadzone w trybie:

Przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia o wartości szacunkowej **nieprzekraczającej** kwoty określonej   
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwaną dalej „ustawą”.

Nazwa zamówienia:

**„Zakup i montaż centrali wentylacyjnej do sali widowiskowej w Domu Kultury”**

Rodzaj:

**Robota budowlana**

Miejsce i data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:

Biuletyn Zamówień Publicznych: **03.12.2020 r.**

Strona internetowa Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu:

http://domkultury-dobrodzien.bipstrona.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi: **03.12.2020r.**

SIWZ wraz z załącznikami udostępnione są na stronie internetowej:

http://domkultury-dobrodzien.bipstrona.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi

**Zatwierdził:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Dyr DOKiS**  ***mgr Agnieszka Hurnik*** |

Dobrodzień, **03.12.2020 r.**

**Rozdział I**

**OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA SIWZ**

1. **Nazwa oraz adres Zamawiającego**

Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu

Adres: Plac Wolności 24, 46-380 Dobrodzień

Telefon: (34) 357 53 46

Adres e-mail: [dokis@poczta.onet.pl](mailto:dokis@poczta.onet.pl)

Witryna: [www.dokis.info](http://www.dokis.info)

Godziny urzędowania: 07:30-15:30,

Numer konta bankowego: 32 8907 1047 2005 4000 0837 0001

NIP: 575-15-74-336,

REGON: 287220

1. **Tryb udzielenia zamówienia**

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, na podstawie art. 39. ustawy.

1. **Opis przedmiotu postępowania i zamówienia**
2. Przedmiotem zamówienia jest: **„Zakup i montaż centrali wentylacyjnej do sali widowiskowej   
   w Domu Kultury”** zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawierającym Projekt Budowlany instalacji wentylacji – mgr inż. Krzysztof Żelazkiewicz – data opracowania 05.2017 – załącznik nr 8 do SIWZ
3. **Minimalne wymagania instalacji**:

**Obliczeniowe warunki powietrza zewnętrznego:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | temp. zewn. | wilgotność | entalpia |
|  | t [°C] | ϕ [%] | i [kJ/kg] |
| ZIMA | -20 | 100 | -18,18 |
| LATO | 32 | 45 | 67 |

**Centrala wentylacyjna:**

|  |  |
| --- | --- |
| Nawiew/Wyciąg | 20 000 m3/h / 20 000 m3/h |
| Spręż dyspozycyjny centrali wentylacyjnej nawiew/wyciąg | Min 300 Pa/ min 300Pa |
| Filtracja: Nawiew/Wyciąg | Klasa F7 kieszeniowy / M5 |
| Sprawność wentylatorów | min. 86 % |
| Odzysk ciepła certyfikowany Euroventem | Wymiennik obrotowy sprawność min. 76 % |
| Układ rewersyjnej pomp ciepła zabudowany wewnątrz centrali wentylacyjnej | Sprężarka inverterowa lub 2 sprężarkowa typu no/off o mocy która pozwoli schłodzić powietrze nawiewnie do 18°C |
| Poziom mocy akustycznej emitowanej do otoczenia | Nie więcej niż 56 dB |
| Poziom mocy akustycznej w obsługiwanym przez wentylacje pomieszczaniu | Nie więcej niż 36 dB |
| Komora mieszana | Komora pozwalająca pracować w obiegu zamkniętym ( szybkie dogrzanie / szybkie chłodzenie ) |
| Nagrzewnica wodna | Dodatkowa nagrzewnica wodna czynnik grzewczy glikol propylenowy 35 % temperatura nawiewu 30°C |
| Automatyka funkcje ponadstandardowe | Możliwość zdalnej regulacji wszytkach parametrów centrali. Automatyczne utrzymanie stałego wydatku niezależnie od zabrudzenia filtrów. Czujnik wilgotności lub CO2 do sterowania wielkością recyrkulacji dal obniżenia kosztów eksploatacji. |

Wykonanie zewnętrzne centrali wszystkie przepustnice wraz z siłownikami umieszczone wewnątrz centrali, centrala wyposażona w zadaszenie dostarczone przez producenta, wykonane z ocynkowanej blachy powleczonej farbą proszkową. Konstrukcja centrali modułowa, bezszkieletowa. Panel izolacyjny wykonany z blachy ocynkowanej grubości 0,7 mm po obu stronach. Zewnętrzna blacha dodatkowo powlekana farbą proszkową. Izolacja z wełny mineralnej grubości min 50 mm. Elementy przyłączeniowe sekcji całkowicie osłonięte obudową, brak mostków termicznych. Obudowa centrali certyfikowana Euroventem:

|  |  |
| --- | --- |
| Rodzaj | Klasa |
| Wytrzymałość mechaniczna obudowy | D1 |
| Współczynnik przenikana ciepła | T2 |
| Mostki cieplne | TB3 |
| Szczelność osadzenia filtrów | F9 |

**Kanały wentylacyjne:**

Instalację wentylacji mechanicznej należy wykonać z prostokątnych kanałów i kształtek z blachy ocynkowanej. Klasa szczelności dla wszystkich instalacji – B – normy PN-EN 12237:2005 i PN-EN 1507:2007. Kształtki wyposażone w kierownice powietrza. Zabudować na kanałach wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu umożliwienia czyszczenia tych kanałów. Klapy rewizyjne maja spełniać wymagania normy PN-EN 12097:2007. Należy je zabudować z dwóch stron lub umożliwić wymontowanie tego elementu do konserwacji i czyszczenia.

- przepustnice odcinające i regulacyjne,

- tłumiki akustyczne z wewnętrznymi kulisami,.

**Izolacja kanałów wentylacyjnych zewnętrznych:**

Minimalna grubość izolacji 100 mm płyta z wełny mineralnej o współczynniku λ min 0,035. Płyty w wełny mineralnej sukcesywnie przykrywane płaszczem zewnętrzną blachą stalową ocynkowaną o grubości min 1 mm blachy przetłaczanej kopertowo, mocowaną blachowkrętami w rozstawie co 10-15 cm do zewnętrznej półki zetowników. Zakłady blachy powinny nachodzić na siebie w sposób zapewniający dostateczną ochronę przed warunkami atmosferycznymi min 25 mm. Odcinki pionowe połączenia blachy oraz poziome na górnej powierzchni kanału należy dodatkowo uszczelnić uszczelniaczami stosowanymi w technice wentylacyjnej.

**Konstrukcja pod urządzania i kanały zewnętrzne:**

Urządzania wentylacyjne posadowić na dachu na podkonstrukcji stalowej z podestami roboczymi jeżeli będzie taka konieczność. Konstrukcja zabezpieczona przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe.

1. **Opis przedmiotu zamówienia – wymagania dodatkowe**
2. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia (przez Wykonawcę lub Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę osób[[1]](#footnote-1) wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia przez cały okres jego trwania.
3. Wykonawca, w związku z **pkt. 3.3.1 SIWZ**, zobowiązany jest zatrudnić Personel na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2020 r. poz. 1320) – *zatrudnienie na podstawie stosunku pracy*.
4. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż *trzy* [ 3 ] dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu oświadczenia Pracowników świadczących usługi (zatrudnionych na zasadach o których mowa w **pkt. 3.3.2 SIWZ**), iż są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę oraz wydruk raportu miesięcznego ubezpieczonego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS RMUA). W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od tego pracownika zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”.
5. Zakres czynności bezpośrednio związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, przez cały okres jego trwania, który będzie wykonywany przez osoby zatrudnione na warunkach określonych w **pkt. 3.3.2 SIWZ** został wskazany w *Oświadczeniu Wykonawcy dotyczącym zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związanych z realizacją przedmiotu zamówienia przez cały okres jego trwania* – **załącznik nr 4 do SIWZ**.
6. **Kod CPV (kod według Wspólnego Słownika Zamówień)**

**Główny kod: 45000000-7** Roboty budowlane

**Dodatkowy kod: 45400000-1** Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

**45300000-0** Roboty instalacyjne w budynkach

1. Zgodnie z art. 30 ust. 8 pkt. 1 ustawy w przypadku zamówienia na roboty budowlane, Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy materiału odpowiadające przeznaczeniu zamierzonemu przez Zamawiającego, w szczególności: wymaga, adekwatnie, do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2. **Gwarancja** 
   * 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na cały wykonany przedmiot zamówienia.
     2. Termin gwarancji ustala się na okres *trzydziestu sześciu* [ 36 ] miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu bezusterkowego odbioru.
     3. Termin gwarancji wskazany w pkt. 3.6.2 SIWZ jest terminem minimalnym. Wykonawca może w *Formularzu ofertowym,* w kryterium oceny ofert zaoferować dłuższy termin gwarancji nie dłuższy niż *sześćdziesiąt*  [ 60 ] miesięcy.
3. **Materiały** wyroby urządzenia i technologie zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 1202) i ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 266) oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw, a także wymaganiom wskazanym przez projektanta w dokumentacji projektowej.
4. **Równoważność**

Jeżeli w dokumentacji przedmiotowego postępowania wskazano w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, pa-tenty lub pochodzenia, Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, ja-kim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma charakter wyłącznie przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji, udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy, który winien do oferty dołączyć stosowne dowody potwierdzające, że zaproponowane rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania. Jeżeli zastosowanie rozwiązań równoważnych pociągnie za sobą konieczność zmian w dokumentacji projektowej, Wykonawca dokona ich w ramach należnego wynagrodzenia łącznie z uzyskaniem niezbędnych decyzji i zaświadczeń administracyjnych.

1. **Podwykonawstwo**
   * 1. Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawcy przy wykonaniu przedmiotu zamówienia.
     2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (w **oświadczeniu   
        o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu** - załącznik nr 2 do SIWZ) części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcy - o ile Podwykonawca jest znany.
2. **Termin wykonania przedmiotu zamówienia**
   * 1. T**ermin wykonania przedmiotu zamówienia**: maksymalnie do *trzydziestego pierwszego maja 2021* **[ 31.05.2021 ] roku** od dnia zawarcia umowy.
     2. **Dniem zawarcia umowy** jest dzień wyznaczony zgodnie z **pkt. 20.2. SIWZ**.
     3. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany całodziennie (z wyłączeniem godzin ciszy nocnej) na czynnym obiekcie w dni robocze oraz w dni wolne od pracy.
3. **Warunki udziału w postępowaniu**
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
5. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy.
6. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
7. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,   
   o ile wynika to z odrębnych przepisów – *Zamawiający nie określa warunków   
   w tym zakresie*.
8. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – *Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie*.
9. **Zdolności technicznej lub zawodowej**.

Warunki **dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej** będą uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca dysponuje:

**Kierownikiem robót** nadzorującym wykonywane u  Zamawiającego prace, tj.: **osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych[[2]](#footnote-2)** oraz **będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego[[3]](#footnote-3)** oraz **posiadającą co najmniej *dziesięcioletnie*[ 10 ] doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych2**

**oraz**

jeżeli w okresie ostatnich *pięciu* [ 5 ] lat przed upływem terminu składania ofert,   
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca należycie wykonał **minimum jedną robotę budowlaną w budynku użyteczności publicznej[[4]](#footnote-4) polegającą na wykonaniu systemu wentylacji mechanicznej   
o wydatku min. 17000m3/h**

1. **Opis sposobu dokonywania wstępnej oceny spełniania w/w warunków**:
   * 1. Zamawiający żąda, aby Wykonawca **do oferty** dołączył aktualne na dzień składania ofert **oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału   
        w postępowaniu** – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
        1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu,   
           o którym mowaw **pkt. 5.2.1 SIWZ**.
        2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału   
           w postępowaniu zamieszczenia informacji o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa   
           w **pkt. 5.2.1 SIWZ**.
2. **Poleganie na potencjale innych podmiotów**:

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach[[5]](#footnote-5) oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części[[6]](#footnote-6), polegać na **zdolnościach technicznych lub zawodowych[[7]](#footnote-7)** innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go   
z nim stosunków prawnych.

1. Wykonawca, który polega na **zdolnościach technicznych lub zawodowych** innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając *zobowiązanie* (sporządzony zgodnie z **załącznikiem nr 7 do SIWZ**)*tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów* na potrzeby realizacji zamówienia.
2. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty **zdolności techniczne lub zawodowe** , pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału   
   w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,   
   o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 ustawy.
3. **Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe** podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
4. Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
5. Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże **zdolności** **techniczne lub zawodowe** , o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy.
6. **ZAWARTOŚĆ OFERTY**:
7. **Formularz ofertowy** (załącznik nr 1 do SIWZ).
8. **Oświadczenie/a, o którym mowa w pkt. 5.2.1. SIWZ** (załącznik nr 2 do SIWZ*)*
9. **Pełnomocnictwo\* podmiotów występujących wspólnie** (jeżeli dotyczy).
10. **Pełnomocnictwo\* dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia** (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).
11. **Zabezpieczenie oferty wadium** - zgodnie z pkt 14 SIWZ.
12. **Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów** – załącznik nr 7 do SIWZ (jeżeli dotyczy).

**\*Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii**.

1. **Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

**(dotyczy WSZYSTKICH WYKONAWCÓW)**: **[[8]](#footnote-8)**

Wykonawca, w terminie trzech [ 3 ] dni od dnia otwarcia ofert, tj. od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj.: *Protokołu z otwarcia ofert*), zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu **oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej** (wzór oświadczenia Zamawiający udostępni Wykonawcom w dniu otwarcia ofert wraz z *Protokołem z otwarcia ofert*), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji   
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

1. **Potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy**

**(dotyczy WYKONAWCY NAJWYŻEJ OCENIONEGO)**: **[[9]](#footnote-9)**

Zamawiający **przed udzieleniem zamówienia**, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy, wezwie **Wykonawcę**, **którego oferta została najwyżej oceniona**, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż *pięć* [ 5 ] dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,   
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.

1. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy, tj.: spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj.:
   * + 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,   
          o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy, tj.: zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:
2. **Wykaz robót budowlanych** (sporządzony zgodnie z ***załącznikiem nr 5 do SIWZ***) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich *pięciu* [ 5 ] lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz   
   z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, **wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie**, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
3. **Wykaz osób** (sporządzony zgodnie z ***załącznikiem nr 6 do SIWZ***) *–* skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz   
   z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia   
   i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
4. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy, tj.: spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:

**Oświadczenie Wykonawcy dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związanych z realizacją przedmiotu zamówienia przez cały okres jego trwania** (sporządzone zgodnie z ***załącznikiem nr 4 do SIWZ***) w zakresie realizacji zamówienia wskazanych przez Zamawiającego w pkt. 3.3 SIWZ i zatrudnionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

1. Ponadto, w sytuacji, w której Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów   
   na zasadach określonych w art. 22a ustawy
2. w celu potwierdzenia przez Wykonawcę czy będzie dysponował niezbędnymi zasobami   
   w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, które określają w szczególności:
3. Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu.
4. Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
5. Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
6. Czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, któ­rych wskazane zdolności dotyczą.
7. Ponadto zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy Wykonawca podaje nazwy albo imiona   
   i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu   
   (o którym mowa w **pkt. 8.3.1.5 SIWZ**), na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
9. **Forma dokumentów**

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę. copyright by Uniwersytet Opolski EOES

1. **Podmioty zagraniczne**

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty i oświadczenia takie, jak wymagane dla Wykonawców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1. **Oferty wspólne**

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np.: jako konsorcjum, spółka cywilna).   
W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika   
   do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających   
   się o udzielenie zamówienia. copyright by Uniwersytet Opolski EOES
3. Jeżeli oferta Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem konsorcjum).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy   
   z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,   
   w którym każdy z Wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.
6. **Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wykaz osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami**
7. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, (w tym oświadczenia, wnioski, wyjaśnienia oraz informacje wynikające z **art. 90 ust. 1-1a** ustawy lub **art. 85 ust. 2** lub **87 ust. 1-2** ustawy) za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w **pkt. 5-8 SIWZ**, również w przypadku ich złożenia w wyniku odpowiedzi na (przesłane pisemnie lub drogą elektroniczną) wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w **art. 26 ust. 3-3a** ustawy lub **art. 26 ust. 4** ustawy, dla których przewidziana jest wyłącznie forma pisemna. Do potwierdzania aktualności dokumentów złożonych wraz z ofertą dopuszcza się formę elektroniczną – dotyczy pkt. 7-8 SIWZ.
8. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się nazwą sprawy określonym w SIWZ, tj.: ***„nazwa sprawy:* Zakup i montaż centrali wentylacyjnej do sali widowiskowej w Domu Kultury*”*** co ułatwi stronom identyfikację postępowania.
9. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania: na piśmie pod adres: Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu, Pl. Wolności 24, 46-380 Dobrodzień lub na adres e-mail: [dokis@poczta.onet.pl](mailto:dokis@poczta.onet.pl)
10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, zwany dalej „wnioskiem”, wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. Zamawiający nie jest zobowiązany do informowania o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania.
11. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa   
    w **pkt. 12.4 SIWZ**. copyright by Uniwersytet Opolski EOES
12. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi lub innych informacji Zamawiającego, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
13. Treść wyjaśnienia zostanie przekazana Wykonawcom bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której została udostępniona przedmiotowa SIWZ.
14. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ.
15. Ewentualne informacje, wyjaśnienia uzyskane przez Wykonawcę w sposób inny niż określony w **pkt.** **12 SIWZ** nie mogą być uznawane za wiążące w przedmiotowym postępowaniu.
16. **Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami wyznaczono osoby**
17. Dyrektor Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu – Agnieszka Hurnik, tel.: 034/ 357 53 46, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od **7:30** do **15:30**.
18. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt – zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami – niż wskazany w **pkt. 12.1. SIWZ**, **pkt. 12.3. SIWZ** i **pkt. 13.1. SIWZ**. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim.
19. **Wymagania dotyczące wadium**
20. Każda oferta, musi być zabezpieczona wadium w wysokości: *7 000,00* **[siedem tysięcy 00/100] złotych**.
21. **Formy wadium** copyright by Uniwersytet Opolski EOES
22. Wadium może być wniesione w następujących formach:
23. Pieniądzu.
24. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.
25. Gwarancjach bankowych.
26. Gwarancjach ubezpieczeniowych.
27. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5.   
    pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm).
28. **Sposób i miejsce składania wadium**
29. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: BANK SPÓŁDZIELCZY LEŚNICA ODDZIAŁ DOBRODZIEŃ. Numer konta: 32 8907 1047 2005 4000 0837 0001 z adnotacją: **„Wadium – *„Zakup i montaż centrali wentylacyjnej do sali widowiskowej w Domu Kultury”*** lub w inny sposób umożliwiający identyfikację postępowania, którego dotyczy.
30. Wadium wnoszone w formach wskazanych w **pkt. 14.2.1.2-14.2.1.5 SIWZ** należy złożyć jako oryginalny dokument. Oryginał gwarancji/poręczenia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z ustawą.
31. Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu jest: Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu, Pl. Wolności 24, 46-380 Dobrodzień.
32. Z treści gwarancji/poręczenia musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana ~~kwalifikowanym podpisem elektronicznym~~ przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta.
33. Zwrot wadium Wykonawcy przez Zamawiającego nastąpi zgodnie z zapisami art. 46 ustawy Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać, że jest gwarancja nieodwołalną oraz bezwarunkową, wykonalną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.
34. **Termin składania wadium**
35. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert   
    określonego w pkt. 17.1.1 SIWZ.
36. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
37. **Zwrot wadium**

Zamawiający będzie zwracał wadium zgodnie z przepisami okresowymi w art. 46. ustawy.

1. **Termin związania ofertą**
2. Wykonawca jest związany ofertą przez okres *trzydziestu* [ 30 ] dni.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na *trzy* [ 3 ] dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż *sześćdziesiąt* [ 60 ] dni.
4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5. **Opis sposobu przygotowywania ofert**
6. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
7. Zastosowanie innej techniki niż przyjęta ogólnie w ofercie lub wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej). Nie dopuszcza się stosowania korektora. Błędny zapis należy przekreślić i dopisać brzmienie prawidłowe.
8. W interesie Wykonawcy zaleca się aby ofertę złożyć w opakowaniu opisanym:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Nazwa i adres Wykonawcy:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**OFERTA**

***„*Zakup i montaż centrali wentylacyjnej do sali widowiskowej w Domu Kultury*”***

**Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu, Pl. Wolności 24, 46-380 Dobrodzień**

**SEKRETARIAT – pokój nr 5**

**nie otwierać przed: 18.12.2020r. do godz. 10:30**

**----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

*(można wyciąć i nakleić na kopertę z ofertą)*

1. Wszystkie dokumenty oferty muszą być złożone wewnątrz opakowania.
2. W interesie Wykonawcy leży aby opakowanie oferty było zamknięte i zabezpieczone przed otwarciem   
   bez uszkodzenia, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia.
3. W interesie Wykonawcy leży zabezpieczenie oferty przed dekompletacją, Wykonawca zobowiązany jest zadbać, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane a oferta była spięta lub zszyta. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za kompletność ofert składających się z luźnych kartek.
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert. Zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.
5. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian, o którym mowa w **pkt. 16.7 SIWZ** musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta oraz odpowiednio oznakowana, z dopiskiem **„ZMIANA”***.*
6. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte bezpośrednio przed otwarciem pierwotnej oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian,  
   i zostaną dołączone do oferty.
7. Wykonawca ma prawo wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia złożonego do Zamawiającego **przed upływem terminu składania ofert**. Oferta, która zostanie wycofana nie zostanie otwarta przez Zamawiającego i zostanie zwrócona temu Wykonawcy po terminie otwarcia ofert.
8. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną [ 1 ] ofertę, zawierającą jedną [ 1 ], jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
9. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ Wykonawca zobowiązany jest wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w **pkt. 12 SIWZ**. Przepisy ustawy nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
10. **Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**
11. **Składanie ofert**
12. Oferty należy składać **do dnia 18.12.2020 r. do godz. 10:00** w siedzibie Zamawiającego: Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu, Pl. Wolności 24, 46-380 Dobrodzień, SEKRETARIAT – pokój nr 5.
13. Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem posłańca/kuriera.
14. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
15. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy.
16. **Otwarcie ofert**
17. Otwarcie ofert nastąpi **dnia 18.12.2020 r. o godz. 10:30** w siedzibie Zamawiającego: Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu, Pl. Wolności 24, 46-380 Dobrodzień, Gabinet Dyrektora DOKIS.
18. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć   
    na sfinansowanie zamówienia.
19. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,   
    a także informacje dotyczące kryterium oceny ofert.
20. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej *Protokół   
    z otwarcia ofert* tj. informacje dotyczące:
21. Kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
22. Firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie.
23. Ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych   
    w ofertach.
24. **Opis sposobu obliczenia ceny** 
    1. Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3. ust. 1. pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2019 r. poz. 178).
    2. Cenę oferty należy obliczyć jako **ryczałtowe wynagrodzenie złotych brutto** Wykonawcy (brutto,   
       tj.: z  podatkiem VAT i innymi należnościami publicznoprawnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami), uwzględniając zakres przedmiotu zamówienia określony w dokumentacji przetargowej oraz wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, jak i ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.
    3. Zamawiający w dniu przekazania terenu budowy wskaże punkty poboru energii elektrycznej i wody. Ewentualne koszty przyłączenia, zainstalowania mierników i liczników oraz koszty zużycia wody i energii ponosi Wykonawca.
    4. Cena oferty musi uwzględniać całkowity koszt realizacji prac obejmujący zakres opisany   
       w dokumentacji przetargowej, a także wszelkie ewentualne dodatkowe koszty stanowiące ryzyko Wykonawcy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w cenie uwzględnił wskaźnik inflacji, koszty dojazdu, ubezpieczenia, wynagrodzenia pracowników, koszty materiałów, utylizacji, wywozu śmieci/gruzu oraz inne koszty niezbędne do świadczenia roboty budowlanej objętej przedmiotem zamówienia.
    5. Cena oferty musi uwzględniać całkowity koszt wynikający z prowadzenia robót w czynnym obiekcie   
       lub w otoczeniu czynnych obiektów.
    6. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.
    7. Wszelkich działań/obliczeń Wykonawca zobowiązany jest dokonać na liczbach zaokrąglonych do *dwóch*[ 2 ] miejsc po przecinku.
    8. Cenę oferty brutto należy ustalić poprzez dodanie do ceny netto podatku VAT i inne należności publicznoprawne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Tak ustaloną cenę Wykonawca wskazuje w złotych polskich w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ), w zaokrągleniu do dwóch [ 2 ] miejsc po przecinku.
    9. Podstawą badania i oceny oferty Wykonawcy przez Zamawiającego będzie wartość wskazana przez Wykonawcę, w Formularzu ofertowym, w pozycji: *Ryczałtowe wynagrodzenie złotych brutto za  całość przedmiotu zamówienia*.
    10. Zamawiający dla potrzeb oceny i porównania ofert w przypadku ofert Wykonawcy mającego siedzibę poza granicami Polski doliczy do przedstawionych cen podatek od towarów i usług VAT, który ma obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
25. **Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert**
26. Zamawiający wybiera ofertę najwyżej ocenioną na podstawie kryterium oceny ofert określonego w SIWZ.
27. Kryteriami oceny są:
28. **„Cena” – waga *sześćdziesiąt* [ 60,00 ] punktów**.
29. **„Okres gwarancji przedmiotu zamówienia”** **– waga *czterdzieści* [ 40,00 ] punktów***.*
30. Wzór do klasyfikacji ofert w kryterium **„Cena”**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Liczba punktów** | **=** | **Cena oferowana minimalna brutto** | **\*** | ***sześćdziesiąt* [ 60,00 ] punktów** |
| **Cena badanej oferty brutto** |

1. Maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawca może otrzymać w kryterium oceny ofert „Cena” wynosi *sześćdziesiąt* [ **60,00** ] punktów.
2. Wzór do klasyfikacji ofert w kryterium **„Okres gwarancji na przedmiot zamówienia”**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Liczba punktów** | **=** | ***Okres gwarancji* *na przedmiot zamówienia*  badanej oferty** | **\*** | ***czterdzieści* [ 40,00 ] punktów** |
| **Najdłuższy *okres gwarancji na przedmiot zamówienia* spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i złożonych przez Wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania i oceny ofert** |

1. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w *Formularzu ofertowym* w pozycji „Okres gwarancji na przedmiot zamówienia” określony w „liczbie miesięcy”; nie krótszy niż *trzydzieści sześć* [ 36 ]miesięcy i nie dłuższy niż *sześćdziesiąt* [ 60 ] miesięcy. Nie dopuszcza się określenia okresu gwarancji na przedmiot zamówienia poprzez sformułowania np.: „dożywotnio”, „bezterminowo”.   
   W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji na przedmiot zamówienia dłuższego niż *sześćdziesiąt*  [ 60 ] miesięcy Zamawiający uzna iż Wykonawca zaoferował *sześćdziesięcio-* [ 60 ] miesięczny okres gwarancji.
2. **Uwaga**: Niewypełnienie *Formularza ofertowego* w pozycji „Okres gwarancji na przedmiot zamówienia” powodować będzie uznanie przez Zamawiającego, iż Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia (tj.: *trzydzieści sześć* [ 36 ] miesięcy).
3. Maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawca może otrzymać w kryterium oceny ofert „Okres gwarancji na przedmiot zamówienia” wynosi *czterdzieści* [ 40,00 ] punktów.
4. Punktacja według powyższych kryteriów wyliczana zostanie według wzoru:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pbo** | **=** | **Liczba punktów  w kryterium „Cena”** | **+** | **Liczba punktów  w kryterium**  **„Okres gwarancji na przedmiot zamówienia”** |

Pbo – punktacja badanej oferty

1. Maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawca może otrzymać wynosi *sto* **[** **100,00 ] punktów**.
2. Za **najwyżej ocenioną** zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów w wyniku zastosowania wzoru przedstawionego w **pkt. 19.9 SIWZ** oraz odpowiadająca okolicznościom,   
   o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy (zweryfikowanych na podstawie wstępnych oświadczeń dostarczonych wraz z ofertą).
3. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Za **najkorzystniejszą ofertę** zostanie uznana oferta, która została złożona przez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu, która jest najwyżej oceniona i nie podlega odrzuceniu oraz spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ.
5. **Informacje o czynnościach dokonywanych po wyborze najkorzystniejszej oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego**
6. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, ma obowiązek zawarcia umowy, zgodnie z postanowieniami określonymi w projekcie umowy stanowiącym **załącznik nr 3** **do SIWZ (Projekt umowy)** oraz na warunkach podanych w swojej ofercie, tożsamych z SIWZ, w terminie określonym przez Zamawiającego.
7. Termin zawarcia umowy zostanie wyznaczony przez Zamawiającego, niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (zgodnie z art. 94 ustawy). Miejscem zawarcia umowy będzie siedziba Zamawiającego. Zawarcie umowy nastąpi w formie pisemnej, tzw. papierowej.
8. W przypadku braku możliwości stawiennictwa Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana   
   za najkorzystniejszą, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i miejscu (wyznaczonym zgodnie   
   z pkt. 20.2 SIWZ), na wniosek Wykonawcy umowa (podpisana ze strony Zamawiającego) może zostać przesłana Wykonawcy za pośrednictwem poczty tradycyjnej, a Zamawiający może dodatkowo   
   za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłać Wykonawcy skan umowy podpisanej ze strony Zamawiającego. Wówczas data zawarcia umowy pozostanie niezmieniona, zgodna z terminem zawarcia umowy wyznaczonym przez Zamawiającego (zgodnie z **pkt. 20.2 SIWZ**). Uwaga: w takim przypadku, termin określony w **pkt. 4.1 SIWZ** rozpoczyna swój bieg od daty zawarcia umowy wyznaczonej przez Zamawiającego zgodnie z **pkt. 20.2 SIWZ**.
9. W przypadku niestawiennictwa Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą,   
   w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i miejscu (wyznaczonym zgodnie z pkt. 20.2 SIWZ)   
   lub w przypadku braku złożenia przez Wykonawcę do Zamawiającego wniosku w sprawie przesłania umowy za pośrednictwem poczty tradycyjnej; w terminie *czterech* [ 4 ] dni od wyznaczonego, zgodnie z pkt. 20.2 SIWZ, terminu zawarcia umowy, Zamawiający może uznać, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10. Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu umowę (przesłaną zgodnie z pkt. 20.3 SIWZ), niezwłocznie, nie później niż w terminie *siedmiu* [ 7 ] dni od daty jej odbioru. W przeciwnym wypadku Zamawiający może uznać, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany  
    będzie do dostarczenia Zamawiającemu: **pełnomocnictwa\* dla osoby/osób podpisującej umowę** *(jeśli uprawnienie tej/tych osób/osoby nie wynika z dokumentów dostarczonych Zamawiającemu w trakcie postepowania).*
12. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminie wyznaczonym przez Zmawiającego dostarczy Zamawiającemu:
13. potwierdzenie wniesienia **Zabezpieczenia należytego wykonania umowy[[10]](#footnote-10)** (zgodnie z **pkt. 21 SIWZ**)
14. **pełnomocnictwo\* dla osoby/osób podpisującej umowę** *(jeśli uprawnienie tej/tych osób/osoby nie wynika z dokumentów dostarczonych Zamawiającemu w trakcie postepowania).*

***\*****Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.*

**ponadto**

1. nie później niż do dnia poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie terenu budowy, Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć na czas obowiązywania umowy - umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją umowy oraz do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, **w zakresie od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej**, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych lub innych prac objętych przedmiotem umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż  ***sto tysięcy* [ 100 000,00 ] złotych**. Umowa lub umowy ubezpieczenia muszą zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń. **Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia** (dodatkowo Zamawiający może żądać od Wykonawcy certyfikatu wydanego przez Ubezpieczyciela potwierdzającego zgodność warunków ubezpieczenia z wymaganiami Zamawiającego), **wraz z potwierdzeniem zapłaty**. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
2. W przypadku niedostarczenia lub dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentów, wymienionych w **pkt. 20.7.1-20.7.2 SIWZ**, niespełniających wymagań Zamawiającego oraz niewniesienia lub wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy   
   w niewłaściwej formie lub niewłaściwym terminie lub niewłaściwej kwocie Zamawiający nie zawrze umowy z Wykonawcą w terminie określonym zgodnie z **pkt. 20.2 SIWZ**, wezwie Wykonawcę do uzupełnienia nieprawidłowości, a następnie ponownie wyznaczy termin zawarcia umowy.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy   
   w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, jeżeli nie będą zachodzić przesłanka, o której mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
4. **Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (zgodnie z art. 148 – 151 ustawy)**

Wymagane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości *pięciu* [ 5 ] *procent*  
[ % ] wynagrodzenia określonego w ofercie przez Wykonawcę.

1. **Projekt umowy, w tym treści dotyczące zmian do umowy, stanowi załącznik nr 3 do SIWZ**.
2. **Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania   
   o udzielenie zamówienia**

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI art. 179–198g ustawy.

1. **Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym   
   z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia   
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych   
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu   
   w Dobrodzieniu, Pl. Wolności 24, 46-380 Dobrodzień.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Dobrodzieńskim Ośrodka Kultury i Sportu   
   w Dobrodzieniu jest Pani Justyna Bujak, tel.: 34 357 53 46, email: dokis@poczta.onet.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu   
   o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.
7. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiadają Państwo:

* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych[[11]](#footnote-11);
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[[12]](#footnote-12);
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

1. Nie przysługuje Państwu:

* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO**.

**Rozdział II**

**DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ**

1. **Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych**

Zamawiający **nie dopuszcza** możliwości składania ofert częściowych.

1. **Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej**
2. **Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

1. **Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego**
2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się droga elektroniczną.
3. Adres poczty elektronicznej: e-mail: [dokis@poczta.onet.pl](mailto:dokis@poczta.onet.pl)
4. Adres strony internetowej: http://dokis.info/
5. **Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy**

Nie dotyczy postępowania.

1. **Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą**

W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą prowadzone rozliczenia   
w walutach obcych.

1. **Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej**

Nie dotyczy postępowania.

1. **Wysokość zwrotu kosztów postępowania**

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.

1. **Obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia**

Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonywania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

1. **Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy**

Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy

**Rozdział III**

**ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ**

**Załącznik nr 1** – Formularz ofertowy

**Załącznik nr 2** – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

**Załącznik nr 3** – Projekt umowy

**Załącznik nr 4** – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związanych z realizacją przedmiotu zamówienia przez cały okres jego trwania

**Załącznik nr 5** – Wykaz robót budowlanych

**Załącznik nr 6** – Wykaz osób

**Załącznik nr 7** – Zobowiązanie do udostępniania zasobów

**Załącznik nr 8 –** Opis przedmiotu zamówienia

1. Wykonawca samodzielnie określa liczbę osób niezbędnych do wykonywania czynności bezpośrednio związanych z realizacją przedmiotu zamówienia przez cały okres jego trwania - zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu Kodeksu pracy). [↑](#footnote-ref-1)
2. Określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r., poz. 1333) i Rozporządzenia Ministra Inwestycji   
   i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych   
   w budownictwie (Dz. U. 2019 r., poz. 831). [↑](#footnote-ref-2)
3. Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. 2019 r., poz. 1117). [↑](#footnote-ref-3)
4. Charakterystykę budynku użyteczności publicznej określa w § 3 ust. 6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r. poz. 1065) tj.: budynek użyteczności publicznej – należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny. [↑](#footnote-ref-4)
5. Poprzez **stosowną sytuację** należy rozumieć wykładnię pojęć, zastosowanych w art. 63 Dyrektywy 2014/24/UE. [↑](#footnote-ref-5)
6. Poprzez **konkretne zamówienie lub jego część** należy rozumieć wykładnię pojęć, zastosowanych w art. 63 Dyrektywy 2014/24/UE. [↑](#footnote-ref-6)
7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli **podmioty te zrealizują roboty budowlane**, do realizacji których te zdolności są wymagane. [↑](#footnote-ref-7)
8. *W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę* ***wraz z ofertą******oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej****, Wykonawca zostanie wezwany przez Zamawiającego o informację dotyczącą* ***aktualności*** *dostarczonego oświadczenia.* [↑](#footnote-ref-8)
9. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentów, o których mowa w pkt. 8 SIWZ, Wykonawca zostanie wezwany przez Zamawiającego o informację dotyczącą potwierdzenia aktualności dostarczonych dokumentów. [↑](#footnote-ref-9)
10. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniądza – kwotę zabezpieczenia należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego, z adnotacją: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – ***„nazwa sprawy:* Zakup i montaż centrali wentylacyjnej do sali widowiskowej w Domu Kultury*”***”

    W przypadku wniesienia Zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej formie niż w pieniądzu (zgodnie z art. 148 ustawy) zaleca się aby przed faktycznym zabezpieczeniem należytego wykonania umowy Wykonawca dostarczył Zamawiającemu projekt (draft) dokumentu, celem weryfikacji przez Zamawiającego, którego oryginał stanowił będzie Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. [↑](#footnote-ref-10)
11. **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. [↑](#footnote-ref-11)
12. **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. [↑](#footnote-ref-12)